湖北广播电视大学

采购询价文件

项目编号：HUBTVU161-20151103

项目名称: 报告厅音响、灯光及线路改造

采购内容：音响、灯光及线路设备

湖北广播电视大学招标办

二〇一五年十一月

目录

第一章询价邀请函	3

第二章报价须知	4

一、总　则	4

二、报价文件的编制	4

三、报价有效期	4

四、报价要求	4

五、报价与报价文件递交	4

六、确定成交供应商	5

七、签订合同	5

八、付款	5

第三章、货物明细、商务要求	5

第一章  询价邀请函

我校采取询价采购方式确定报告厅音响、灯光及线路改造的供货单位，现面向社会公开进行询价，欢迎符合资格要求的供货单位参加报价。

- 一、采购内容

1.1采购编号：HUBTVU161-20151103

1.2项目名称：报告厅音响、灯光及线路改造

1.3询价内容：音响、灯光及线路设备

- 二、供应商资格及设备的基本要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.2是在中国境内依法注册，具有独立法人资格的合法企业。

2.3具有相关经营许可证。

- 三、获取采购文件方式

符合条件的供应商可在本网站免费下载本公告以附件方式提供的询价文件。

- 四、报价文件内容及递交时间、地点

4.1报价文件内容

4.1.1资质证书；

4.1.2营业执照；

4.1.3法人代表授权书；

4.1.4报价单。

4.1.5厂家授权及售后保证函

4.2报价文件递交时间、地点

4.2.1递交时间：2015年11月25日16:30前，过时恕不受理。

4.2.2递交地点：湖北科技职业学院4号教学楼4502招标科（东湖高新技  术开发区软件园路2号）

4.2.3联系人：汪老师       联系电话：027-87225662

湖北广播电视大学

招标办

2015年11月18日

第二章  报价须知

- 一、总　则

1.1适用范围　本文件仅适用于本文件中所叙述的货物采购项目。

1.2供应商的基本条件

1.2.1详见本文件第一章“询价邀请函”第四条供应商资格要求。

1.2.2如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。

1.2.3供应商必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求提供服务。

1.2.4供应商应具有本项目采购货物的售后服务经验,并提供相关的证明文件和资料。

1.2.5若本项目采购货物有生产许可证、强制认证要求的，供应商必须已取得并提供该货物的生产许可证和强制认证证书。音响产品需要具备ISO9001认证，ISO140001认证。

1.2.6若本项目采购的货物和技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，供应商必须提供该货物已通过相关认证证书及能实施该种服务的认证证书。

1.3供应商应自行承担所有与编写报价文件有关的费用。不论结果如何，湖北广播电视大学招标办在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

- 二、报价文件的编制

2.1报价文件应该包括供应商资质证明材料（复印件）、授权书、售后服务承诺函和报价（包括报价一览表和详细报价）及相关说明等内容。

- 三、报价有效期

3.1本项目报价有效期为规定的递交报价文件截止之日算起60个日历天。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部责任、义务。

四、报价要求

4.1对于本文件中未列明，而报价供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，湖北广播电视大学招标办将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

4.2成交供应商负责本项目所需货物的运输、售后服务等全部工作。

- 五、报价文件递交

5.1供应商应于本文件第一章“询价邀请函”中规定的报价截止时间前递交报价文件（纸质）。

5.2报价文件应严格按照询价文件要求的格式编制。递交的报价文件须由供应商自行密封，并在密封线处加盖单位公章。

5.3在递交报价文件时，递交人须携带供应商相关资质证明文件的原件，以供查验。

- 六、确定成交供应商

6.1在递交报价文件截止日期后的3日内，湖北广播电视大学招标办将根据学校有关规定成立3人以上单数询价小组对全体供应商的报价进行比价、评定。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商的排序。

6.2成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，按报价从低到高的次序依次递补。

6.3成交供应商确定后，湖北广播电视大学招标办将及时向成交供应商发出《成交通知书》。

- 七、签订合同

7.1.采购人按询价文件和成交供应商的报价文件订立书面合同，不得超出询价文件和报价文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.2采购人和成交供应商应在《成交通知书》发出后7日内签订采购合同。

- 八、付款

8.1货物（服务）验收合格后，一次性付款。

- 、货物明细、商务要求

- 货物明细及要求

1.灯光系统

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED多功能会议及染色灯 | SPC050K | 灯珠数量：84颗3W（RGBWA） RGBW共48颗25度.A36颗60度.白光3200K显色指数>85,0-100% 四种曲线调光模式选择,手拉手,带标号牌 颜色范围：1670万种颜色（0-100%饱和度可调） 输入电压：100-240VAC/60-60Hz 额定功率：150W 控制协议：DMX512 通道模式：4/10通道 调光：0-100% 四种曲线调光模式选择 频闪：0-20Hz, 尺寸：310*220*330mm 净重：5KG 外壳：五金 颜色：黑色 防尘镜：压克力 灯具连接：信号线IN/OUT 电源线in/out 冷却系统：风机冷却 | 10 | 台 |
| 2 | 三基色柔光灯（含灯管） | GL063 | 额定电压: AC220V，50Hz 额定功率: 144W/220W 光源: 55W灯管×4（GL063） 色温: 3200K 功能特点: 色温正、光线柔和、散光分布合理 防护等级: IP20 最高使用环境温度: 40℃ 产品尺寸: 630×285×110mm 产品重量: 5.3Kg 包装尺寸: 700×365×200mm 包装重量: 6.3Kg | 11 | 台 |
| 3 | 230W 电脑摇头光束灯 | GA082k | 额定电压：110-240V ,50-60Hz 额定功率：350W 光源：OSRAM 230W 光学器件：3片透镜式镜头组，变焦0-3.9°，电子变焦 通道模式：16/20个国际标准DMX512通道 水平扫描：540°(16bit精度扫描) 垂直扫描：280°(16bit精度扫描) 色片盘：14个插拔式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果 旋转图案盘： 17个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能 可插拔式色片，14种颜色+白光 棱镜盘：8棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能 频闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪 调光：0%~100%线性调光 雾化：0%~100%线性雾化， 净重：16.3Kg | 2 | 台 |
| 4 | 360CH专业DJ控台 | SM106 | 额定电压: AC100V~240V，50~60Hz 额定功率: 35W 可控制18只灯，每只灯20通道。 54个独立景，同一时间可以同时输出。 按住前后2个数字键可同时打开2数字键中间的景、程式、程式组。 36个程序(不共享景)，同一时间36个程序可以全部打开运行，每 个程序运行参数。 可以单独控制每步时间/滑步可调。 18个程序集合，同一时间可以全部打开运行。每个程序集合包含36步， 每步可包含36个程序，程序集合的每步运行时间可以单独调节。 2个3芯DMX512数据输出口。 信号输出隔离，防止灯具漏电烧毁控制台。 转盘X/Y控制，通道任意设置。 MIDIIN/THUMD接口 产品尺寸: 480×274×100mm 包装尺寸: 550×360×200mm 产品重量: 4.9Kg 包装重量: 6.4Kg | 1 | 台 |
| 5 | 信号放大器 | GM035 | 额定电压: AC110V ～240V, 50～60Hz 输入: 1路，输出: 4路 （输出 8 路可选） 产品尺寸: 320×173×75mm 包装尺寸: 420×240×220mm 产品重量: 2.3Kg 包装重量: 2.7Kg | 1 | 台 |
| 6 | 中灯钩 | SR060 | 灯具挂钩 | 17 | 个 |
| 7 | 保险绳 | SR001R | 保险绳 | 17 | 个 |
| 8 | 电源线 | RVV2*2.5 |  | 800 | 米 |
| 9 | 信号线 | RVVP2*0.5 |  | 500 | 米 |

2.音响系统

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线鹅颈话筒(会议) | WTA-4200 | ★四路无线会议话筒单元，加载智能数字导频电路，群组模式或步进模式设定工作频率； ■内置微电脑CPU控制，采用UHF频段PLL频率振荡方式及一键式红外线对频设置技术； ■先进的数字式锁调静噪技术阻隔与屏蔽一切射频干扰； ■液晶显示屏精确显示工作频率、话筒状态、电池电量等工作信息； ★每信道可调频，高低发射功率转换，UHF800个频率点可选用，支持多套同时使用； ■内部CPU组成超低功耗控制电路，实现电源关断话筒关闭状态下电池0耗电，待机时间达30天以上； ■底座采用高品质橡胶轻触式开关，使用寿命达10000次以上； ★单元底座背面可插装发言席标牌，担当电子桌牌部分功能； ■底座内置4x1.5V碱性电池，也可外接DC6V充电器环保充电； ★载波频率:UHF700-860MHz，频道数:800，振荡方式:PLL，调制方式:FM，额定频偏:±25KHz，频率稳定度：±0.0005% ★音频频响:50Hz-20KHz，拾音类型:电容式，拾音指向性:心型指向，最佳拾音距离：10-35cm，失真度：≤0.5% @1KHz ★动态范围:≥100dB，信噪比:95dB(A)，功耗电流：85mA， ■电源供应：DC+6V（1.5V AAx4），充电端口：专用充电器DC+6V 600mA ■外型尺寸：185x138x65mm ■标牌尺寸:157x50mm | 1（4个） | 套 |
| 2 | 无线话筒手持（演出） | UR-808 | ■PLL无线麦克风专用频段设计电路，无线音频传输功能模组； ■音码及杂音锁定静音控制技术，不受其它工业频率的干扰； ■抗干扰、高灵敏度的双中频接收电路，滤除所产生的EMI干扰； ■超外差二次变频技术，极高的接收灵敏度与抗干扰能力； ■独特的语音压扩电路设计技术，话筒拾音清晰自然； ★双接收300频点设计可调，LCD液晶显示工作状态； ★发射机分离式隐藏天线设计； ■隔离点歌机、计算机及DVD光驱等谐波辐射干扰能力； ★载波工作频段 UHF620—850MHz ★综合频率响应 45HZ-18KHZ（±3dB） ■振荡方式 PLL相位锁定频率合成 ■灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入6dBv时 S/N>60Db ■最大偏移度 ±45KHz ★综合信噪比 >105dB ★总谐波失真 <0.7% @1KHz ■输出插座 XLR平行式及6.3不平行式插座 ■供电电压 DC12V—16V 10W ■接收机尺寸 421X45X200mm ■接收机重量 4.5kg ■谐波幅射 <-65dBm ■话筒音头 动圈式 ■射频功率输出 15MW ■电池 AA*2 ■电流消耗 <90mA ■连续工作时间 约15小时 ■话筒尺寸 45X240mm ■话筒重量 185g | 3（6个） | 套 |
| 1 | 18路专业调音台 | M1802 | ■高水准专业级通用型超低噪音调音台,适用于中小型的各类固定安装及音视频会议扩声等工程； ★14路单声道输入，2组4路立体声辅助输入，2组辅助输出,可机架式安装； ★2编组输出，两路立体声和1路EFF声道输出，7段立体声均衡 ，使调混范围达到超宽之境界； ★2编组加上立体声母线，还有2路辅助传送和2路立体声辅助返回，使操作和使用变得极其灵活简便； ★带1路超低音输出接口，分频点可调，无需外加分频器直接连接超低音音箱； ■采用SMT双面贴片先进技术生产； ■所有单声道均带有效的音乐性强的参量型3段均衡器； ■每路声道信号单独监听和推杆前监听功能； ■独立＋48V幻像电源；独立耳机输出； ■低噪音高精度麦克风前置放大器，音质完美； ■内置24比特立体声数字效果处理器，效果器由雅马哈数码芯片组成； ■16种可调校ECHO效果,高亮度蓝色数码管显示； ■独有超重低音信号输出, 兼容大会演讲、多媒体会议、专业的士高舞厅等应用场合； ■100毫米ALPS优质衰减器，PFL衰减控制器前返送监听开关； ■高效节能的独立滤波净化开关电源设计, 彻底消除工频干扰； ■表面制作工艺精细,喷漆 处理光泽润滑, 色彩搭配新颖潮流； ■输入灵敏度 MIC：60dB， LINE：20dB，Eff Ret ：-20dB，Tape In ：-20dB ■内置数码效果器 ECHO 12ms-200ms ■输出电压 4V Max ★信噪比 ＞85dB ★失真度 0.03%(1KHz Full Power) ■频率响应 20Hz~20KHz±3dB ■耳机輸出 7V 220Ω ■均衡参数 Hi：±15dB/10KHz，Mid：±15dB/250Hz，Low：±15dB/80Hz ■功率消耗 50W | 1 | 台 |
| 2 | 专业会议主音箱 | PW152 | ■15"大功率低音+1"高能压缩高音构成的两分频专业音箱； ■不规则五面多用途箱体,适合不同场合与不同功能用途使用； ■45°角度倾斜角，适合做水平阵列及舞台返送音箱使用； ■H80°xV60°可90度旋转的恒指向方形号角适用于中短距离的投射使用； ■优质高效无源12dB倍频程及高音单元均衡处理分频器； ■多功能厅与中小型会场专用设计，高密度板材制作； ■多达13个的M8吊点，满足任何形式的安装需求； ■钢制面网贴有声学透声防水海绵，并具有良好的透声率； ■系统类型： 两分频无源音箱 ★扬声器单元： 中低音单元1x15"，高音单元1x1" ★额定功率： 400W ■节目功率： 800W ■峰值功率： 1600W ■标称阻抗： 8Ω ★频响范围： 50Hz～18KHz ★灵敏度： 99dB ★最大声压级： 125dB ■节目声压： 128dB ■峰值声压级： 131dB ★辐射角度： 80°x 50°（可旋转） ■连接器： 2xNeutrik NL4 ■产品尺寸(HxWxD) 700x468x420mm ■产品重量： 35Kg | 2 | 只 |
| 3 | 主音箱功放 | APP-1550 | ★主流的H类放大电路，效率高，发热量低,功率强劲有力； ■优化的特殊设计的大散热器及无段式滚珠风扇的优良散热系统； ■交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速； ■配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻； ■MOSFET管高速电压切换技术,改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； ■低失真、低噪声、宽频带、小体积，2U机箱结构设计； ■高转换速率，音质更优美，清晰度更高； ■自动压限功能在过载情况下保护音箱不会损坏； ★过载、过热、直流输出及短路的完善保护； ■立体声、桥接和并联操作多种应用模式； ■重型钢制机箱，具有很高的抗冲击能力； ■19英寸标准机箱2U高度 ★立体声2x550W/8Ω，立体声2x900W/4Ω，桥接1100W/8Ω ■频率响应: 20Hz-20KHz ★THD: <0.03% ★转换率30V/μs ★信噪比＞95dB ★分离度＞70dB ★阻尼系数: >430 ■机身尺寸（WxDxH）:483x370x88mm ■产品重量25Kg | 1 | 台 |
| 4 | 辅助会议音箱 | PW122 | ■12"大功率低音+1"高能压缩高音构成的两分频专业音箱； ■不规则五面多用途箱体,适合不同场合与不同功能用途使用； ■45°角度倾斜角，适合做水平阵列及舞台返送音箱使用； ■H80°xV60°可90度旋转的恒指向方形号角适用于中短距离的投射使用； ■优质高效无源12dB倍频程及高音单元均衡处理分频器； ■多功能厅与中小型会场专用设计，高密度板材制作； ■多达13个的M8吊点，满足任何形式的安装需求； ■钢制面网贴有声学透声防水海绵，并具有良好的透声率； 技术参数 ■系统类型： 两分频无源音箱 ★扬声器单元： 中低音单元1x12"，高音单元1x1" ★额定功率： 350W ■节目功率： 700W ■峰值功率： 1400W ■标称阻抗： 8Ω ★频响范围： 55Hz～18KHz ★灵敏度： 97dB ★最大声压级： 122dB ■节目声压： 125dB ■峰值声压级： 128dB ★辐射角度： 80°x50°（可旋转） ■连接器： 2xNeutrik NL4 ■产品尺寸(HxWxD) 570x388x350mm ■产品重量： 30Kg | 2 | 只 |
| 5 | 辅助音箱功放 | APP-1450 | ★主流的H类放大电路，效率高，发热量低,功率强劲有力； ■优化的特殊设计的大散热器及无段式滚珠风扇的优良散热系统； ■交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速； ■配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻； ■MOSFET管高速电压切换技术,改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； ■低失真、低噪声、宽频带、小体积，2U机箱结构设计； ■高转换速率，音质更优美，清晰度更高； ■自动压限功能在过载情况下保护音箱不会损坏； ★过载、过热、直流输出及短路的完善保护； ■立体声、桥接和并联操作多种应用模式； ■重型钢制机箱，具有很高的抗冲击能力； ■19英寸标准机箱2U高度 ★立体声2x450W/8Ω，立体声2x700W/4Ω，桥接900W/8Ω ■频率响应: 20Hz-20KHz ★THD: <0.03% ★转换率30V/μs ★信噪比＞95dB ★分离度＞70dB ★阻尼系数: >400 ■机身尺寸（WxDxH）：483x370x88mm ■产品重量：24Kg | 1 | 台 |
| 6 | 辅助会议音箱 | PW102 | ■10"大功率低音+1"高能压缩高音构成的两分频专业音箱； ■不规则五面多用途箱体,适合不同场合与不同功能用途使用； ■45°角度倾斜角，适合做水平阵列及舞台返送音箱使用； ■H80°xV60°可90度旋转的恒指向方形号角适用于中短距离的投射使用； ■优质高效无源12dB倍频程及高音单元均衡处理分频器； ■多功能厅与中小型会场专用设计，高密度板材制作； ■多达13个的M8吊点，满足任何形式的安装需求； ■钢制面网贴有声学透声防水海绵，并具有良好的透声率； ■系统类型： 两分频无源音箱 ★扬声器单元： 中低音单元1x10"，高音单元1x1" ★额定功率： 250W ■节目功率： 500W ■峰值功率： 1000W ■标称阻抗： 8Ω ★频响范围： 60Hz～18KHz ★灵敏度： 94dB ★最大声压级： 118dB ■节目声压： 121dB ■峰值声压级： 124dB ★辐射角度： 80°x50°（可旋转） ■连接器： 2xNeutrik NL4 ■产品尺寸(HxWxD) 500x348x310mm ■产品重量： 20Kg | 4 | 只 |
| 7 | 辅助音箱功放 | APP-1280 | ★主流的H类放大电路，效率高，发热量低,功率强劲有力； ■优化的特殊设计的大散热器及无段式滚珠风扇的优良散热系统； ■交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速； ■配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻； ■MOSFET管高速电压切换技术,改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； ■低失真、低噪声、宽频带、小体积，2U机箱结构设计； ■高转换速率，音质更优美，清晰度更高； ★自动压限功能在过载情况下保护音箱不会损坏； ★过载、过热、直流输出及短路的完善保护； ■立体声、桥接和并联操作多种应用模式； ■重型钢制机箱，具有很高的抗冲击能力； ■19英寸标准机箱2U高度 ★立体声2x280W/8Ω，立体声2x420W/4Ω，桥接560W/8Ω ■频率响应: 20Hz-20KHz ★THD: <0.03% ★转换率30V/μs ★信噪比＞95dB ★分离度＞70dB ★阻尼系数: >300 ■机身尺寸（WxDxH）：483x370x88mm ■产品重量：22Kg | 2 | 台 |
| 8 | 主席台返听音箱 | PW102 | ■10"大功率低音+1"高能压缩高音构成的两分频专业音箱； ■不规则五面多用途箱体,适合不同场合与不同功能用途使用； ■45°角度倾斜角，适合做水平阵列及舞台返送音箱使用； ■H80°xV60°可90度旋转的恒指向方形号角适用于中短距离的投射使用； ■优质高效无源12dB倍频程及高音单元均衡处理分频器； ■多功能厅与中小型会场专用设计，高密度板材制作； ■多达13个的M8吊点，满足任何形式的安装需求； ■钢制面网贴有声学透声防水海绵，并具有良好的透声率； ■系统类型： 两分频无源音箱 ★扬声器单元： 中低音单元1x10"，高音单元1x1" ★额定功率： 250W ■节目功率： 500W ■峰值功率： 1000W ■标称阻抗： 8Ω ★频响范围： 60Hz～18KHz ★灵敏度： 94dB ★最大声压级： 118dB ■节目声压： 121dB ■峰值声压级： 124dB ★辐射角度： 80°x50°（可旋转） ■连接器： 2xNeutrik NL4 ■产品尺寸(HxWxD) 500x348x310mm ■产品重量： 20Kg | 2 | 只 |
| 9 | 返听音箱功放 | APP-1280 | ★主流的H类放大电路，效率高，发热量低,功率强劲有力； ■优化的特殊设计的大散热器及无段式滚珠风扇的优良散热系统； ■交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速； ■配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻； ■MOSFET管高速电压切换技术,改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； ■低失真、低噪声、宽频带、小体积，2U机箱结构设计； ■高转换速率，音质更优美，清晰度更高； ★自动压限功能在过载情况下保护音箱不会损坏； ★过载、过热、直流输出及短路的完善保护； ■立体声、桥接和并联操作多种应用模式； ■重型钢制机箱，具有很高的抗冲击能力； ■19英寸标准机箱2U高度 ★立体声2x280W/8Ω，立体声2x420W/4Ω，桥接560W/8Ω ■频率响应: 20Hz-20KHz ★THD: <0.03% ★转换率30V/μs ★信噪比＞95dB ★分离度＞70dB ★阻尼系数: >300 ■机身尺寸（WxDxH）：483x370x88mm ■产品重量：22Kg | 1 | 台 |
| 10 | 超低音箱 | PW118 | ■18寸高动态大功率低音单元专业音箱； ■杰出的音箱制造技术保证了高水准音质、耐久性和稳定性； ■专门在人声方面提高了表现力； ■规则四面多用途箱体,适合不同场合与不同功能用途使用； ■多功能厅与中型会场低频专用设计，高密度板材制作； ■钢制面网贴有声学透声防水海绵，并具有良好的透声率； ■系统类型： 超低频音箱系统 ★扬声器单元： 单18”直接反射式结构 ★额定功率： 500W ■节目功率： 1000W ■峰值功率： 2000W ■标称阻抗： 8Ω ★频响范围： 40Hz～250Hz ★灵敏度： 98dB ★最大声压级： 125dB ■节目声压： 128dB ■峰值声压级： 131dB ■连接器： 2xNeutrik NL4 ■产品尺寸（HxWxD）： 690x570x570 (mm) ■产品重量： 45Kg | 2 | 只 |
| 11 | 超低音箱功放 | APP-1850 | ★主流的H类放大电路，效率高，发热量低,功率强劲有力； ■优化的特殊设计的大散热器及无段式滚珠风扇的优良散热系统； ■交互控制功能，风扇随机内温度变化而自动加速； ■配接的负载阻抗过低或温度过高时，机器会调整供电，降低电源内阻； ■MOSFET管高速电压切换技术,改善音质并有效地保护了机器，使可靠性大大提高； ■低失真、低噪声、宽频带、小体积，2U机箱结构设计； ■高转换速率，音质更优美，清晰度更高； ★自动压限功能在过载情况下保护音箱不会损坏； ★过载、过热、直流输出及短路的完善保护； ■立体声、桥接和并联操作多种应用模式； ■重型钢制机箱，具有很高的抗冲击能力； ■19英寸标准机箱2U高度 ★立体声2x850W/8Ω，立体声2x1400W/4Ω，桥接2800W/8Ω ■频率响应: 20Hz-20KHz ★THD: <0.03% ★转换率30V/μs ★信噪比＞95dB ★分离度＞70dB ★阻尼系数: >500 ■机身尺寸（WxDxH）:483x370x88mm ■产品重量：27Kg | 1 | 台 |
| 12 | 数字音频处理器 | DAP-428 | ★4进8出矩阵式数字音频处理器，全中文操作界面； ★高达96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换器； ■提供USB和RS485接口，通过RS485接口可连接超过250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制； ■每个通道设立单独的输入/输出哑音控制； ★可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音； ■可直接使用面板的功能键和旋转轮进行功能设置； ■每路输入/输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB； ■每路输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒、米、英尺三种； ■输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； ■输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 ； ■输入通道噪声门可调，方便不同场合使用； ■亦可通过连接电脑通过PC控制软件来控制，十分简洁、直观、方便； ★可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作； ★4x24LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED精确显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态 ； ■可以分功能锁定，实现数据保密； ■单机可存储30种以上用户程序； ■输入通道及插座:2路XLR母卡侬座 ■输出通道及插座:6路XLR公卡侬座 ■输入阻抗：平衡20KΩ ■输出阻抗：平衡100Ω ★PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) ■频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) ■共模拟制比：>70dB(1KHz) ★信噪比：>110dB ★失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz ■通道分离度：>110dB(1KHz) ■输入范围： ≤+25dBu ■功耗：≤25W ■电源：AC110V/220V 50/60Hz ■产品尺寸(高X宽X深):44×482×232mm ■净重:3.6kg | 1 | 台 |
| 13 | 音频均衡器 | IP-E1231 | ★专业级双通道31段1/3倍频程均衡器； ■可切换的40Hz/18dB倍频程低通滤波器； ■全SMT表面贴片工艺技术； ■+/-12dB输入增益调整范围； ■XLR和1/4“TRS平衡接口，以适应各种安装需要； ■配有卡侬接口和 6.3 毫米插口的伺服平衡式输入端和输出端 ■4颗发光二极管组成的输入输出电平显示； ■以及消除交流噪声的机箱/信号接地悬浮功; ★有定位点的30mm行程高精度电位器推子； ■每通道配有增益衰减显示，使扩声系统避免过载和失真l ■频率响应:20Hz-20KHz + 0.5 dB ★总谐波失真:<0.01% ■中心精确度频率：>90% ★信噪比：>95dB ■输入滤波:45Hz低切 ■最大提升和降低:+15dB ■动态范围:118dB ■输入增益：-∞ +6dB ■指示：电源 输出LED表，输出限幅 ■输入阻抗：平衡20K欧，不平衡10kΩ ■输出阻抗：平衡300欧，不平衡150Ω ■输入连接：XLR（1G，2+，3—），TRS（Tip+） ■输出连接：XLR（1G，2+，3—），TRS（Tip+） ■使用电源：AC220～240V,50Hz ■产品尺寸（LxWxH)：437mm×128mm×89mm ■产品重量：3.5kg | 1 | 台 |
| 14 | 混响效果器 | EF200 | ★24-bit DSP 处理器，48kHz样频率， 各种算法计算精确，效果真实自然 ■简洁的操作界面，使用户倍感轻松 ■SMT表面贴装工艺，性能稳定 ★液晶显示屏，实时同步显示各种效果及参数 ★各种效果模式，可组合成300多种变化，适用范围广 ■在同类产品中，性价比最高 ■输入插座 1/4"TRS，XLR connector ■输入阻抗 Balance:40KΩ；Unbalance：20KΩ ■输入范围 ≤+25dB ■输出插座 1/4"TRS and XLR connectorBalance:102Ω；Unbalance：51Ω ■输出阻抗 90度 (H) x 50度 (V) ■频率响应 20Hz～20kHz±1.5dB ★信噪比 ≥98dB ★处理器 24-bit DSP 48kHz sampling ★失真度 ≤0.01%（0dB，1kHz) ■显示 Lattice LCD ■功耗 ≤8W ■电源 AC110V or 220V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 15 | 电源时序器 | IP-1012A | ★12路智能型电源时序控制器； ★整机容量50A，每路输出AC220V/10A采用万能插座，适用各种类型插头； ■整机配置空气开关及电压表头，设计容量10KVA，大型接线端子接入，配保护罩； ■可靠的钥匙锁控制，保证系统的供电安全； ★外部控制接口:5～24DCV电平控制及短路控制方式，可连接异地控制开关； ★可以扩展连接,组成多机系统级联控制，在此控制模式下，开启第一台机，就会逐级启动各台电源时序器； ■标准19英3U机箱外壳，铝合金面板，银色和黑色可选； ■电源：AC 220V/50～60Hz ■总容量:50A ■每通道输出：13A万能插座 ★面板控制：钥匙锁 ■外部控制：DC5～24V电压信号控制/短路控制方式 ■产品重量：7kg ■设备尺寸(HxWxD):132x482x290mm | 2 | 台 |
| 16 | 高清语音系统4.0 |  | 智能高清音频处理器 麦克风输入：2路，凤凰端子接线 话筒供电：48V幻象电源 话筒输入电平：-57dBu——-12dBu 音频输入：RCA立体声输入1组 录音输出：RCA立体声输出1组 远程互动音频输入输出接口（预留）：RCA立体声输入输出1组 控制接口：RS-232接口1个 音箱接口：立体声音箱接线柱 功率：100W/8Ω，150W/4Ω ★通道间增益差：≤0.2（测量条件，20Hz～20KHz） ★相位响应：< +/- 8° 功放输入灵敏度：0.775V 频率响应：20Hz——20KHz 信噪比：≥98dB ★传声增益提升：≥15dB ★背景降噪：提升系统信号比≥20dB ★自动增益控制幅度：-12dB——+12dB 高保真定向话筒 换能方式：静电型电容式 ★指向性：全指向性 ★接入方式：DSP数字频响匹配 频率响应：40Hz——16KHz 灵敏度：≥-30dB 供电电压：DC48V 最大声压级：136dB(at 1KHz ≤ 1%T.H.D) 输出阻抗：200Ω 信噪比：≥80dB ★拾音距离：≥半径9米 ★特性：抗手机射频、高频干扰 ★配件：配套话筒吊装支架、标准卡农接头、全包围式麦克风防风罩 高保真音箱 ★系统结构：特别为人声还原设计的驱动单元，80mm铁氧体磁体，25mm音圈，LF：6”*1；HF：3”*1 ★特性：DSP数字频响匹配，数字限幅 频率响应：105Hz～18KHz 灵敏度：88dB/1M/1W 最大声压：103dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：50W 峰值功率：100W ★辐射角度：H120°xV120° ★配件：加强型可伸缩906支架及相关配件 | 1 | 套 |
| 17 | 会议摄像机 |  | 带云台 | 3 | 台 |
| 18 | 监视器（显示器） |  | 21寸 | 1 | 台 |
| 19 | 四路硬盘录像机 |  | BNC接口或带画面分割 | 1 | 台 |
| 20 | 专业机柜 |  | 安装功放等设备 | 2 | 套 |
| 21 | 操作台 |  | 用于安放调音台、灯控台等需要经常操作的设备 | 1 | 套 |
| 22 | 音箱壁挂支架 |  |  | 4 | 对 |
| 23 | 老线路整改及施工 |  |  | 1 | 批 |
| 24 | 工程用管、线材、接插件 |  | 电源线、音箱线、话筒线、KBG管等 | 1 | 批 |

二、商务要求

2.1交货时间：自签订合同之日起20日内。

2.2交货地点：湖北广播电视大学指定地点。

2.3验收：由甲方和使用部门负责验收。

2.4 如货物有型号不符、缺损等质量问题，由供应商负责调换。